ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[image: image1.png]



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 93.955,00 €
ΝΑΞΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ





ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά στα χημικά που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και συγκεκριμένα:

α) για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

β) για την αποτελεσματική διύλιση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
γ) για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Νάξου και των Τοπικών Διαμερισμάτων Γαλήνης – Εγγαρών

δ) για την αποχλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ΔΔ Γαλήνης - Εγγαρών

ε) για την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Νάξου.   

Λόγω της φύσης των υλικών,  η προμήθεια τους κατά το τρέχον έτος 2010 θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η χρήση τους από το προσωπικό του Δήμου θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και πάντοτε με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα κατά ISO. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις Εγκαταστάσεις Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Νάξου με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
         Νάξος,   /  /2010
                                                                                                            Η συντάξασα                                                                        
                       





           
                                                                                                    Φραγκίσκου Καλλίτσα                                                      

                                                                                                                               Χημικός Μηχανικός                                                                         
                                                                                                        MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα χημικά που προβλέπεται, με την παρούσα μελέτη, να προμηθευτεί ο Δήμος Νάξου,  είναι τα εξής:

ΆΡΘΡΟ 1: Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1000 λίτρων. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι 11-15% κ.β και σε NaClO3<5.4% κ.β. ενεργού χλωρίου. Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι όρια:

	Παράμετρος

(σε mg/Kg ενεργού Cl2)
	Μέγιστη Τιμή

	Αρσενικό
	5

	Κάδμιο
	5

	Χρώμιο
	5

	Υδράργυρος
	5

	Νικέλιο
	10

	Μόλυβδος
	15

	Αντιμόνιο
	25

	Σελήνιο
	25


Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. 

Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για το ταχυδιυλιστήριο του Δήμου Νάξου, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ενώ κάθε παρτίδα που προορίζεται για το Βιολογικό Καθαρισμό θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
ΑΡΘΡΟ 2: Πλαστικές δεξαμενές 1000 λίτρων κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, οι οποίες δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaOCl. 
Οι κενές δεξαμενές θα επιστρέφονται με έξοδα του Δήμου Νάξου στον προμηθευτή και η αξία τους θα πιστώνεται υπέρ του Δήμου Νάξου.

Τιμή ανά τεμάχιο
ΆΡΘΡΟ 3: Θειικό αργίλιο σε μορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαύγαση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Μέγεθος κόκκων σκόνης: Περισσότερο από 90% κατά βάρος του υλικού, να περνά από κόσκινο με άνοιγμα οπών 3 χιλιοστά και το 100% να περνά από άνοιγμα οπών 5 χιλιοστά.

β) Περιεκτικότητα σε αργίλιο κατά βάρος: περισσότερο από 88,4 gAl/Kg προϊόντος 

γ) Σχετική βασικότητα: από 0,20% έως 0,40% ως Al2O3 

δ) Καθαρότητα: το υλικό σε συγκέντρωση μέχρι 5,0 ppm ως Al στο νερό, δεν πρέπει να προσδίδει τοξικές ουσίες οι οποίες αλλοιώνουν τα χημικά χαρακτηριστικά του νερού σε σημείο ώστε να μην είναι σύμφωνο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 που αφορά στην «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»  

ε) Εμφάνιση του υλικού: μορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, χωρίς να περιέχονται συσσωματώματα και ακαθαρσίες επικίνδυνες για τη λειτουργία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις 

στ) Συσκευασία: Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε σάκους από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα. 

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προς προμήθεια προϊόντος απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να ισχύουν χωρίς καμία εξαίρεση όλα τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 878 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).
Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για τη χρησιμοποίησή του σε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς:
· Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού

· Ο αριθμός παρτίδας

· Η ημερομηνία παραγωγής του υλικού

Στην περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιμοποιείται ενδιάμεσο υλικό που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η αναγραφή των ιδίων ως άνω στοιχείων ταυτότητας του ενδιάμεσου υλικού από το οποίο παρήχθη το παραδιδόμενο υλικό.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

ΆΡΘΡΟ 4:  Πολυηλεκτρολύτης μη ιονικός ή ελαφρά ανιονικός για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το υλικό θα είναι διάλυμα πολυακρυλαμιδίου, άχρωμο και άοσμο, χαμηλής τοξικότητας, συσκευασμένο σε δοχεία των 20 Kg  κατά το μέγιστο, που θα χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη βαθμίδα φίλτρανσης ως βοηθητικό κροκίδωσης και θα είναι κατάλληλο για τη διαύγαση με Θειϊκό Αργίλιο, νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του διαλύματος που θα αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς επίσης και από τεχνικό φυλλάδιο στο οποίο θα αναφέρεται: 
α) η σύσταση του διαλύματος 

β) ενδεικτική και μέγιστη συγκέντρωση διάλυσης που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

γ) η περιεκτικότητά σε ελεύθερο μονομερές ακρυλαμιδίου, η οποία θα είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα στα οποία και θα γίνεται αναφορά, ώστε και η συγκέντρωση του ακρυλαμιδίου στο επεξεργασμένο νερό να είναι μικρότερη από την παραμετρική τιμή που ορίζεται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και αφορά στην «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»  

Στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς:

· Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού

· Ο αριθμός παρτίδας

· Η ημερομηνία παραγωγής του υλικού

Στην περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιμοποιείται ενδιάμεσο υλικό που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η αναγραφή των ιδίων ως άνω στοιχείων ταυτότητας του ενδιάμεσου υλικού από το οποίο παρήχθη το παραδιδόμενο υλικό.

Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε πολυακρυλαμίδιο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και θα χρησιμοποιηθεί από το ταχυδιυλιστήριο του Δήμου Νάξου.
Ο υπολογισμός της υπό προμήθεια ποσότητας έγινε με βάση τον πολυηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται έως σήμερα στο ταχυδιυλιστήριο (διάλυμα πολυακρυλαμιδίου 1%).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
ΆΡΘΡΟ 5: Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στον Βιολογικό Καθαρισμό και η οποία υπόκειται σε μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση. Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα. 

  
Η απόδοση του πολυηλεκτρολύτη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6 Kg υλικού/tn ξηράς ιλύος. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)
ΆΡΘΡΟ 6:  Μεταδιθειώδες νάτριο (Ν2S2O5) συσκευασμένο σε σάκους, για την αποχλωρίωση των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Γαλήνης – Εγγαρών

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού και στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg)

        Νάξος,   /  /2010                                                                     Θεωρήθηκε
                       Η συντάξασα                                                              Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

                  Φραγκίσκου Καλλίτσα                                                      Γρυλλάκης Δημήτριος

                          Χημικός Μηχανικός                                                                          Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
 MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	1
	Υποχλωριώδες νάτριο
	Κιλό
	68.000
	0,32(1)
	21.760,00

	2
	Δεξαμενή 1000 λίτρων για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου
	Τεμάχιο
	5
	120,00
	600,00

	3
	Θειϊκό αργίλιο
	Kg
	7000
	0,36
	2.520,00

	4
	Πολυηλεκτρολύτης ταχυδιυλιστηρίου
	Kg
	3300
	6,50
	21.450,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	46.330,00


(1) Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του δοχείου

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	1
	Υποχλωριώδες νάτριο
	Κg
	70.000
	0,32(1)
	22.400,00

	2
	Δεξαμενή 1000 λίτρων για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου
	Τεμάχιο
	5
	120,00
	600,00

	3
	Πολυηλεκτρολύτης Βιολογικού Καθαρισμού
	Kg
	3.500
	3,50
	12.250,00

	4
	Μεταδιθειώδες νάτριο
	Kg
	150
	0,80
	120,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	35.370,00


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	1
	Χημικά υλικά ύδρευσης
	46.330,00

	2
	Χημικά υλικά αποχέτευσης
	35.370,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	81.700,00

	
	ΦΠΑ
	12.255,00

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	93.955,00


                   Νάξος,  /   /2010
                       Η συντάξασα                                                                          Θεωρήθηκε

             Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

                  Φραγκίσκου Καλλίτσα                                                      Γρυλλάκης Δημήτριος

                          Χημικός Μηχανικός                                                                        Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ




ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια χημικών για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Νάξου, για το έτος 2010.

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως ισχύει
2. του Π.Δ. 394/1996, όπως ισχύει 

3. του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
4. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει
5. τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/1993 ΕΚΠ ΟΤΑ (ΦΕΚ Β/185/25-3-93) όπως ισχύει 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:


α) Διακήρυξη Διαγωνισμού

β) Τεχνικές Προδιαγραφές


γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία με ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, βάσει των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Για τα διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου και πολυακρυλαμιδίου, η χαμηλότερη τιμή ανά κιλό διαλύματος θα προκύψει ανάγοντας την προσφερόμενη τιμή, σε τιμή ανά ποσοστιαία μονάδα παραδεκτής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο και πολυακριλαμίδιο αντίστοιχα. 


Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από έγγραφη πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση των προμηθευτών περί συμφωνίας των υπό προμήθεια προϊόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές.


Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων χημικών υλικών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της προκυρηχθείσας ποσότητας για κάθε χημικό υλικό.
ΑΡΘΡΟ 5ο – ΣΥΜΒΑΣΗ


Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση  την διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης, την πράξη κατακύρωσης και το σύνολο της προσφοράς, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή , ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:

(α)
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

(β)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται  στο 10% της συνολικής αξίας των προσφερόμενων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ξεκινάει από την ημέρα υπογραφής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2010. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για το διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι την έγκριση του πρϋπολογισμού του επόμενου έτους και την ανάδειξη του νέου αναδόχου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης (με ΦΠΑ) των προϊόντων για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ' αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς διαγωνιζόμενους μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Ο προμηθετής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , που ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών, χωρίς ΦΠΑ,  σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με συνέπεια οι εγγυήσεις του Αναδόχου να εκπέσουν υπέρ του Δήμου Νάξου. Επιπλέον, η προμήθεια των χημικών θα τελεστεί εις βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του διαγωνισμού, είτε με απευθείας αγορά. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του φορέα και τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται προμήθεια νέου υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται, κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τις αρχές καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Άρθρο 35, παρ.5, Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 8ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται κατ’ αρχήν και διαπιστώνεται η συμφωνία της ποιότητας των υλικών με τις προδιαγραφές της μελέτης και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ, λόγω κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά αυτών. Επίσης, τα χημικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο και θα πρέπει, χωρίς καμία εξαίρεση, να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Αν έστω και μία φορά προκύψει από το δειγματοληπτικό έλεγχο ότι δεν πληρούνται οι όροι των προδιαγραφών ο προμηθευτής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα για την αντικατάστασή του. Σε διαφορετική περίπτωση κυρήσσεται έκπτωτος με τις ανάλογες συνέπειες κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 7. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η απόδοση του πολυηλεκτρολύτη που θα χρησιμοποιηθεί στο Βιολογικό Καθαρισμό δεν είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 9ο - ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.


Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Νάξου
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση της προμήθειας θα γίνεται με την παραλαβή των υλικών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Θα γίνεται έκδοση ξεχωριστών τιμολογίων για τα χημικά υλικά ύδρευσης και τα χημικά υλικά αποχέτευσης.    
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Ο Ανάδοχος ρητά θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ


Ο  συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δήμου Νάξου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που αποκλίνουν και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάστασή τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου και ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του.

Για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας θα αναγράφεται στο δελτίο αποστολής το ειδικό βάρος του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου που μας παραδίδεται.
ΑΡΘΡΟ 15ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


Ο χρόνος παραδόσεως της κάθε τμηματικής παραγγελίας ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παραγγελία των υλικών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και θα είναι ξεχωριστή για τα χημικά υλικά ύδρευσης και τα χημικά υλικά αποχέτευσης, η παράδοση των οποίων θα γίνεται στα εξής σημεία:

Το θειϊκό αργίλιο και ο πολυηλεκτρολύτης επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα παραδίδονται στο ταχυδιυλιστήριο του Δήμου Νάξου (9 Κm από τη Χώρα Νάξου). 
Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου θα παραδίδεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Νάξου (3,5 Km από τη Χώρα Νάξου), στο ταχυδιυλιστήριο του Δήμου Νάξου (9 Κm από τη Χώρα Νάξου), ενώ περιοδικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας θα παραδίδεται κάποια ποσότητα στη δεξαμενή του Αγίου Χρυσοστόμου (1 Km από τη Χώρα Νάξου) και στη δεξαμενή του τέως Συνδέσμου, στο Τοπικό Διαμέρισμα Γλινάδου (6 Km από τη Χώρα Νάξου).
Ο πολυηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται για την κροκίδωση της ιλύος και το μεταδιθειώδες νάτριο, θα παραδίδονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Νάξου (3,5 Km από τη Χώρα Νάξου)

Σε κάθε περίπτωση η παράδοση θα γίνεται με μέριμνα, αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, ολόκληρο το ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ναξου, σε όσες τμηματικές παραδόσεις απαιτηθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2010 και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε τμηματικής παραγγελίας. Εάν ο Ανάδοχος για οποιονδήποτε λόγο, καθυστερήσει την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, πέραν της ορισθείσης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε ημέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως.


Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 17ο – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα απαραίτητα ποιστοποιητικά ποιότητας των υλικών σύμφωνα με τα οποία τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης της μελέτης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται τέλος να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα.

        Νάξος,   /  /2010
                       Η συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε









      Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
                  Φραγκίσκου Καλλίτσα                                                   Γρυλλάκης Δημήτριος

                          Χημικός Μηχανικός                                                                     Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΥΧΟΣ IV: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ




ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΆΡΘΡΟ 1: Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ των 1000 λίτρων. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): 0,32 €
ΑΡΘΡΟ 2: Πλαστικές δεξαμενές 1000 λίτρων κατάλληλες για τη μεταφορά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, οι οποίες δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την πλήρωσή τους με NaOCl. 
Οι κενές δεξαμενές θα επιστρέφονται με έξοδα του Δήμου Νάξου στον προμηθευτή και η αξία τους θα πιστώνεται υπέρ του Δήμου Νάξου.

Τιμή ανά τεμάχιο: 120,00 €
ΆΡΘΡΟ 3: Θειϊκό αργίλιο σε μορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διαύγαση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προς προμήθεια προϊόντος απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να ισχύουν χωρίς καμία εξαίρεση όλα τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 878 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): 0,36 €
ΆΡΘΡΟ 4:  Πολυηλεκτρολύτης μη ιονικός ή ελαφρά ανιονικός για την επεξεργασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Το υλικό θα είναι διάλυμα πολυακρυλαμιδίου, άχρωμο και άοσμο, χαμηλής τοξικότητας, συσκευασμένο σε δοχεία των 20 Kg  κατά το μέγιστο, που θα χρησιμοποιηθεί στη δεύτερη βαθμίδα φίλτρανσης ως βοηθητικό κροκίδωσης και θα είναι κατάλληλο για τη διαύγαση με Θειϊκό Αργίλιο, νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): 6,50 €
ΆΡΘΡΟ 5: Πολυηλεκτρολύτης μέτριου προς υψηλού κατιονικού φορτίου και υψηλού μοριακού βάρους, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κροκίδωση της ιλύος που παράγεται στο Βιολογικό Καθαρισμό και η οποία υπόκειται σε μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση. Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε σάκους των 25 Kg από πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί.  
Η απόδοση του πολυηλεκτρολύτη δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6 Kg υλικού/tn ξηράς ιλύος. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): 3,50 €
ΆΡΘΡΟ 6:  Μεταδιθειώδες νάτριο (Ν2S2O5) συσκευασμένο σε σάκους, για την αποχλωρίωση των λυμάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Γαλήνης – Εγγαρών

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού και στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg): 0,80 €
                   Νάξος,   /  /2010
                       Η συντάξασα                                                                     Θεωρήθηκε









      Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

                  Φραγκίσκου Καλλίτσα                                                    Γρυλλάκης Δημήτριος

                          Χημικός Μηχανικός                                                                      Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ
MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων 
