[image: image1.png]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                     Νάξος, Ιούλιος 2010
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ                                          ΕΡΓΟ: Πλακοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              δρόμων Αγ. Αρσενίου- Βίβλου,
Ταχ.Δ/νση :
Χώρα Νάξου                                              Σαγκρίου Δήμου Νάξου                     
Ταχ.Κώδικας:
84300 ΝΑΞΟΣ                                               
Τηλέφωνο:
2285360100                                    

FAX:
               2285023570                                      

Πληροφορίες:
Βασιλάκης Μ.
email: mvasilakis@naxos.gov.gr
Α.Μ.: ΓΕΝ.10.001                                                   

                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
       Η παρούσα μελέτη αφορά έργα πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων υφιστάμενων τμημάτων δημοτικών οδών εντός του οικισμού των τοπικών διαμερισμάτων Αγ. Αρσενίου, Βίβλου, Σαγκρίου του Δήμου Νάξου, για τα οποία απαιτήθηκε από τα τοπικά διαμερίσματα αλλά και κρίνονται αναγκαία προκειμένου να καλύψουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, κατοίκων και επισκεπτών σε κάθε περίπτωση.

      Τα επί μέρους έργα αναφέρονται στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010. 

1. Τ.Δ. Αγ. Αρσενίου
1.1 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Προκοπίου και συγκεκριμένα από το εστιατόριο Καραμπάτση μέχρι την ιδιοκτησία Φασουλάκη Στυλιανού, συνολικής επιφάνειας 156 μ2 περίπου. Θα καθαιρεθεί και θα εξομαλυνθεί η διαβρωμένη επιφάνεια που υπάρχει στο δρόμο, δίπλα στο πεζοδρόμιο του εστιατορίου Καραμπάτση και θα ομαλοποιηθεί το τμήμα αυτό του δρόμου. 
(βλ. σκαρίφημα)
1.2 Αποκατάσταση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Προκοπίου και συγκεκριμένα παραπλεύρως του εστιατορίου ιδιοκτησίας Μαργαρίτη (Μπαρμπούνης) διότι στο τμήμα αυτό του δρόμου λιμνάζουν νερά με αποτέλεσμα να είναι εστία μόλυνσης . Θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου σκυροδέματος μήκους 10,00 μ. περίπου και πλάτους 4,00μ. περίπου και θα αποκατασταθεί με νέο και με κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων. (βλ. σκαρίφημα)   
1.3  Κατασκευή πεζοδρομίου σε υφιστάμενο τσιμεντοστρωμένο δρόμο εντός του οικισμού Αγ. Άννας , και συγκεκριμένα από την ιδιοκτησία Ζωρου μέχρι την ιδιοκτησία Μουτάφη Νικόλα . Το συνολικό μήκος του δρόμου που θα κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο είναι 79,00μ. εκ του οποίου θα εξαιρεθούν οι είσοδοι των ιδιοκτησιών. Το πεζοδρόμιο θα έχει συνολικό πλάτος 1,00μ. και ύψος 0,25 μ., θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα C16/20 στο οποίο θα τοποθετηθεί διπλό πλέγμα Τ139 και θα επενδυθεί με χονδρόπλακες. Για τη κατασκευή του κρασπέδου θα γίνει κοπή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό πάχους 0,15μ. Το συνολικό ύψος του κρασπέδου θα είναι 0,40μ. και στο τελείωμα της εμπρόσθιας ακμής θα τοποθετηθεί φαλτσογωνιά ενώ πίσω θα έχει εγκοπή 7εκ. στην οποία θα τοποθετηθούν οι χονδρόπλακες. Το κράσπεδο θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγ. C16/20 με πλάτος 0,20μ. και θα τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός STIV (S500s). (βλ. σκαρίφημα). 
1.4 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου που βρίσκεται στην περιοχή Κάπαρες εντός οικισμού, και συγκεκριμένα από την ιδιοκτησία Αρτσάνου Μιχαήλ μέχρι την ιδιοκτησία Καλογείτονα Δημητρίου, συνολικού μήκους 31,00μ. περίπου και πλάτους 5,50μ. περίπου. Πριν την τσιμεντόστρωση θα προηγηθούν κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης της επιφάνειας του δρόμου, για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων. 
1.5 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Μαργαρίτη Μαρία μέχρι την οικία Μαργαρίτη Ιωάννη, συνολικής επιφάνειας 378 μ2 περίπου. Τα υφιστάμενα φρεάτια θα ανυψωθούν στο ύψος της πλακόστρωσης. (βλ. σκαρίφημα)
1.6 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα α) από οικία Αρτσάνου Νικολάου μέχρι Καραγιάννη Δημητρίου και μέχρι Κάβουρα Βασιλείου, συνολικής επιφάνειας 252 μ2 περίπου και β) από οικία Καραγιάννη Δημητρίου μέχρι Κάβουρα Νικολάου, συνολικής επιφάνειας 152 μ2 περίπου. Τα υφιστάμενα φρεάτια θα ανυψωθούν στο ύψος της πλακόστρωσης. (βλ. σκαρίφημα)
1.7 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Κατερίνας Καλογείτονα μέχρι την οικία Βαγγέλη Μαργαρίτη, συνολικής επιφάνειας 65,10 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.8 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Αρτέμη Αρτσάνου μέχρι την οικία Φώτη Μαργαρίτη, συνολικής επιφάνειας 120,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.9 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Στέλιου Σέργη μέχρι την οικία Μανώλη Δεγαίτα, συνολικής επιφάνειας 96,10 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.10 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Αρτσάνου Μαργαρίτας μέχρι την οικία Δημήτρη Καλογείτονα, συνολικής επιφάνειας 270,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.11 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Απόστολου Καραμανή μέχρι την οικία Νικολάου Μαργαρίτη, συνολικής επιφάνειας 105,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.12 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Εμμανουήλ Καραμπάτση μέχρι την οικία Στέλιου Καραμανή, συνολικής επιφάνειας 90,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)
1.13 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Σκουλάτου Αποστόλου μέχρι την οικία Χαράλαμπου Δημητροκάλλης, συνολικής επιφάνειας 32,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.14 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Χαράλαμπου Δημητροκάλλη μέχρι την οικία Κάβουρα Δημήτρη συνολικής επιφάνειας 48,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.15 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Στάθη Ρεφενέ μέχρι την οικία Γιάννη Μαργαρίτη, συνολικής επιφάνειας 136,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)

1.16 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγ. Αρσενίου και συγκεκριμένα από την οικία Γιάννη Μαργαρίτη μέχρι την οικία Προκόπη Καραμανή, συνολικής επιφάνειας 39,00 μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα)
2. Τ.Δ. Βίβλος
2.1 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου κεντρικού εσωτερικού δρόμου του οικισμού του Τ.Δ. Βίβλου. Συγκεκριμένα θα πλακοστρωθούν οι παρακάτω δρόμοι, 

1. από την υφιστάμενη πλακόστρωση και από οικία Καλογείτονα μέχρι την οικία Βερύκκοκου,

2.  από την ίδια υφιστάμενη πλακόστρωση μέχρι την οικία Σοφικίτη Διαμαντή και μέχρι την οικία Λαγογιάννη Μιχαήλ, 
3. από την οικία Λαγογιάννη Ιακώβου μέχρι την οικία Απερανθίτου Νικολάου και ο όμορος δεξιά δρόμος μέχρι το υπάρχον αδιέξοδο,

4.  από την οικία Λαγογιάννη Αντώνη μέχρι την οικία Σκάρκου Αλέκου
5.  από την οικία Σκάρκου Αλέκου μέχρι την οικία Σφυρόερα Γεωργίου
6.  από οικία Σκάρκου Αλέκου  μέχρι την οικία Σκάρκου Ιωάννου
7.  από την οικία Δημητροκάλλη Ι. μέχρι το Δημοτικό Σχολείο. 
Η συνολική επιφάνεια των δρόμων είναι 830 μ2 περίπου. Τα υφιστάμενα φρεάτια θα ανυψωθούν στο ύψος της πλακόστρωσης. (βλ. σκαρίφημα).
2.2 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού και συγκεκριμένα από την οικία Σκουλουδάκη Β. μέχρι την οικία Σκουλάτου Ευαγγέλου (πλατεία), συνολικής επιφάνειας 76,50μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα).
2.3 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού και συγκεκριμένα από την οικία Σκουλάτου Ευαγγέλου (πλατεία) μέχρι οικία Ζεύγλη Κ., συνολικής επιφάνειας 40,35μ2 περίπου. (βλ. σκαρίφημα).
2.4 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού και συγκεκριμένα από την οικία Ζούλη μέχρι οικία Κιουλαφή (πλατειάκι), συνολικής επιφάνειας 104 μ2 περίπου.  Το υφιστάμενο φρεάτιο θα ανυψωθεί μέχρι το ύψος της πλακόστρωσης. (βλ. σκαρίφημα)
2.5 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου παλαιού αποσαθρωμένου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού και συγκεκριμένα από την οικία Λαγογιάννη Νικολάου μέχρι την οικία Σκουλουδάκη Χρύσα, συνολικού μήκους 33,00μ. περίπου και μέσου πλάτους 3,50μ. περίπου. Θα γίνει καθαίρεση των τμημάτων του δρόμου όπου φαίνονται στο σκαρίφημα για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας του και στη συνέχεια θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα. (βλ. σκαρίφημα).     
2.6 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου εντός του οικισμού και συγκεκριμένα από την ιδιοκτησία Μαυρογιαννόπουλου μέχρι την οικία Ρεφενέ Ευαγγέλου, συνολικού μήκους 55,00μ. περίπου και μέσου πλάτους 2,50μ. περίπου. Πριν την τσιμεντόστρωση θα προηγηθούν κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης της επιφάνειας του δρόμου, για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων. (βλ. σκαρίφημα) 
3. Τ.Δ. Σαγκρίου
3.1 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου δρόμου εντός του οικισμού και συγκεκριμένα από την οικία Κατσούλη Καλιόπης μέχρι ιδιοκτησία Βερνίκου Παύλου, συνολικού μήκους 19,00μ. περίπου και μέσου πλάτους 4,00μ. περίπου. Πριν την τσιμεντόστρωση θα προηγηθούν κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης της επιφάνειας του δρόμου, για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων. (βλ. σκαρίφημα). 
            Για τις τσιμεντοστρώσεις όλων των δρόμων θα χρησιμοποιηθεί άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, και το πάχος της σκυροδέτησης θα είναι 0,15μ., εκτός αν άλλως  αναγράφεται παραπάνω. 
            Για κάθε επιφάνεια που θα τσιμεντοστρωθεί θα προηγηθούν εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης. Η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο.
            Σε κάθε περίπτωση η τσιμεντόστρωση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική απορροή των όμβριων υδάτων επιφανειακά και να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος τυχόν       εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.

            Κατά την τσιμεντόστρωση πρέπει να προσεχθούν α) η ομοιόμορφη κατανομή του πάχους του μίγματος σε όλο το πλάτος και μήκος του δρόμου και β) οι κλίσεις του δρόμου για την απορροή των όμβριων υδάτων.            
            Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις περιπτώσεις αποκατάστασης φθορών και βλαβών υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων δρόμων που έχουν διαβρωθεί και ρηγματωθεί με     αποτέλεσμα να απαιτείται οπωσδήποτε σε μεγαλύτερη επιφάνεια υποχρεωτική καθαίρεση και απομάκρυνση των αποσαθρωμένων και αποκολλημένων υλικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα παλαιά δίκτυα ΟΚΩ.
            Θα τοποθετηθούν οδηγοί στα πλάγια όρια της ζώνης σκυροδέτησης όπου δεν έρχονται σε επαφή με υφιστάμενους τοίχους ιδιοκτησιών.         
           Κατά την τσιμεντόστρωση θα κατασκευαστούν υποχρεωτικά ανά 15μ. αρμοί διαστολής πάχους 2εκ. για την προστασία του έργου από συστολές- διαστολές κατά μήκος του δρόμου. Οι αρμοί διαστολής θα σχηματιστούν από σανίδες πάχους 2εκ. που θα τοποθετούνται  2εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλάκας, και θα καλυφθούν από σκυρόδεμα κάτωθι της επιφάνειας του δρόμου για λόγους καθαριότητας, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο μελέτης.

Η κοπή ασφαλτοδέματος θα γίνει μόνο όπου ρητά αναφέρεται στην παρούσα.

           Μετά το πέρας της τσιμεντόστρωσης ο δρόμος θα διαβρέχεται ώστε να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις στην επιφάνεια του. 

            Η στάθμη της τσιμεντόστρωσης , στα σημεία που θα εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη.  
            Οι πλακοστρώσεις θα γίνουν από ντόπιες χονδρόπλακες Νάξου ή άλλες αντίστοιχων προδιαγραφών, εφόσον, δεν καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή και πάντα μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.  Η απόχρωση των πλακών θα είναι καφέ ή γκρι χρώματος, ακανόνιστου σχήματος, ελάχιστου πάχους 5 εκ.

       Η πλακόστρωση θα γίνει πάνω σε υφιστάμενους τσιμεντοστρωμένους δρόμους εντός οικισμού.

       Η στάθμη της πλακόστρωσης, στα σημεία που θα εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη.     

       Κατά την κατασκευή της πλακόστρωσης θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι κλίσεις για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων.    

      Στον άξονα της πλακόστρωσης θα διαμορφωθεί αυλάκι για την συλλογή των νερών από τις παρακείμενες κατοικίες πλάτους 5εκ. και βάθους περίπου 3εκ. και θα επενδυθεί με πατητή τσιμεντοκονία.
      Οι καθαιρέσεις του αόπλου σκυροδέματος στις θέσεις όπου απαιτούνται σύμφωνα με την μελέτη περιλαμβάνονται στο άρθρο ΝΑΟΔΟ Δ\Α03.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες, της μελέτης. 
      Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω και με ευθύνη του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει διαπλάτυνση ή κοπή της βλάστησης ή άλλες εργασίες. Δεν θα γίνει κανενός είδους μπάζωμα χειμάρρου ή ρέματος. Δεν θα εγκατασταθεί λατομείο αδρανών υλικών ή δανειοθαλάμου στην περιοχή του έργου. Θα απομακρυνθούν άμεσα, μετά το πέρας του έργου όλα τα μπάζα, τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα απομακρυνθεί κάθε τυχούσα εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και θα γίνει αποκατάσταση, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν θίγονται δασικές ή αρχαιολογικές εκτάσεις. Τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.  

Νάξος, Ιούλιος 2010
Οι συντάξαντες   







